## Nachweis Plusenergiegebäude
| Amt für Umwelt und Energie |  |  | Nachweis Plusenergiegebäude
des Kantons Bern (AUE)
| Laupenstrasse 22, 3008 Bern |  |  |  | gelbe Felder bitte ausfüllen
17.08.2022, amc1
Gebäudedaten | [7 empty] | Die Spalten L-N werden nicht gedruckt
Gebäudekategorie |  | auswählen |  | Strasse / Nr.
Gebäudehüllzahl (Ath/AE) |  |  |  | PLZ / Ort
Energiebezugsfläche |  |  | m2
Aufwand |  |  |  | ungewichtet |  | gewichtet*
Raumheizung | [7 empty] | Tabelle Nationale Gewichtungsfaktoren
Bedarf | [7 empty] | Energieträger |  | Nationaler Gewichtungsfaktor
Heizwärmebedarf mit WRG |  |  | kWh/m2a | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a | Elektrizität |  | 2
Deckung Erneuerbare Energie | [7 empty] | Heizöl, Gas, Kohle |  | 1
Solar | [7 empty] | Biomasse (Holz, Biogas, Klärgas) |  | 0.5
Anteil an Raumheizung |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a | Abwärme (inkl. Fernwärme aus KVA, ARA, Industrie)
Wärmepumpe | [7 empty] | Anteil fossil erzeugte Wärme: | ≤ 25% | 0.4
Wärmepumpe JAZ | [8 empty] | ≤ 50% | 0.6
Anteil an Raumheizung |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a |  | ≤ 75% | 0.8
Holzfeuerung |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a |  | > 75% | 1
Abwärme / Fernwärme | [7 empty] | Sonne, Umweltwärme, Geothermie |  | 0
Anteil fossil erzeugte Wärme |  | Faktor
Anteil an Raumheizung |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Deckung nicht Erneuerbare Energie
Zusatzheizung elektrisch |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Ölheizung |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Gasheizung |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Energieaufwand Raumheizung |  | 0 | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Warmwasser | [7 empty] | Hinterlegte Standarddaten SIA 380/1
Bedarf | [7 empty] | Gebäudekategorie |  | Wärmebedarf WW (kWh/m2) | Strombedarf Haushalt (kWh/m2)
Warmwasser |  | #N/A | kWh/m2a | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a | auswählen
Deckung Erneuerbare Energie | [7 empty] | Wohnen MFH |  | 21 | 28
Solar | [7 empty] | Wohnen EFH |  | 14 | 22
Anteil an Warmwasser |  |  | % | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a | Verwaltung |  | 7 | 22
Wärmepumpe | [7 empty] | Schulen |  | 7 | 11
Wärmepumpe JAZ | [7 empty] | Verkauf |  | 7 | 33
Anteil an Warmwasser |  |  | % | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a | Restaurants |  | 56 | 33
Holzfeuerung |  |  | % | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a | Versammlungslokale |  | 14 | 17
Abwärme / Fernwärme | [7 empty] | Spitäler |  | 28 | 28
Anteil fossil erzeugte Wärme |  | Faktor | [5 empty] | Industrie |  | 7 | 17
Anteil an Warmwasser |  |  | % | #N/A | kWh/a | 0 | kWh/a | Lager |  | 1 | 6
[8 empty] | Sportbauten |  | 83 | 6
Deckung nicht Erneuerbare Energie | [7 empty] | Hallenbäder |  | 83 | 56
Elektro-Wassererwärmer |  |  | % | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
Ölheizung |  |  | % | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
Gasheizung |  |  | % | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
Energieaufwand Warmwasser |  | 0 | % | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
Hilfsbetriebe und Haushalt
Strombedarf Lüftungsanlage |  |  | kWh/m2a | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Strombedarf Hilfsbetriebe |  | #DIV/0! | kWh/m2a
|  |  | kWh/m2a | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
Strombedarf Haushalt |  | #N/A | kWh/m2a | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
kWh/m2a
Energieaufwand Hilfsbetriebe und Haushalt |  |  |  | #DIV/0! | kWh/a | #DIV/0! | kWh/a
Summe Aufwand |  |  |  | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
Ertrag |  |  |  | ungewichtet |  | gewichtet*
Strom aus Erneuerbarer Energie
PV-Anlage: Nennleistung PV |  |  | kWp
PV-Anlage: Jahresnettoertrag pro kWp |  |  | kWh/kWp | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Windenergie: Jahresertrag (mit Nachweis) |  |  | kWh/a | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Summe Ertrag |  |  |  | 0 | kWh/a | 0 | kWh/a
Bilanz: | #N/A |  |  | #N/A | kWh/a | #N/A | kWh/a
* Für die Gewichtung werden die Nationalen Gewichtungsfaktoren verwendet. |  |  |  | #N/A | kWh/m2a | #N/A | kWh/m2a
Note on C14: Berechnung gemäss SIA 380/1
Note on C18: Polysun-Berechnung oder aus Minergie-P Nachweis
Note on C35: Standardwert gemäss SIA 380/1
Note on C39: Polysun-Berechnung oder aus Minergie-P Nachweis
Note on C56: vorgegebener Wert oder Nachweis Minergie
Note on C58: Standardwert SIA 380/1 oder Nachweis SIA 380/4